屋外広告物安全点検報告書

（事故事例が生じたことを受けての緊急的な安全点検用）

報告日： 　　   年　　月　　日

| 報告者 | 住 所 |  | 担当者名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 会社名等 |  | 電話番号 |  |

| 許可を受けている者(氏名) |  | 屋外広告物の種類 | 対象件数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建物利用広告物 | ①屋上広告物 | 件 |
| 許可番号 許可年月日 |  |  | ②壁面広告物 | 件 |
|  |  |  | ③突き出し広告物 | 件 |
|  |  | 独立工作物 | ④敷地内広告物 | 件 |
|  |  |  | ⑤野立広告物 | 件 |

| 区分 | 点検内容 | 異常 | (異常有りの場合) 異常の内容 | 改善等の処置内容又は処置予定内容・予定日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎 | １ 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 基礎のクラック、防水層の裂傷等 | 有 | 無 |  |  |
| 支持部 | １ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、 隙間 | 有 | 無 |  |  |
|  | ３ 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  |  |
| 取 付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ ベース周辺・コーキングの老朽化、接合部劣化 | 有 | 無 |  |  |
|  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）及び周辺の異常 | 有 | 無 |  |  |
| 広告面 | １ 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  |  |
|  | ３ 枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 |  |  |
| 照明装置 | １ 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤ・ネオン管等の不発光、 破損など | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ ネオン管、トランス、サポート類の損傷、接続 不良など | 有 | 無 |  |  |
| 分電盤 | １ 分電盤、電源配線、安全ブレーカー等の劣化、 腐食、破損など | 有 | 無 |  |  |
| その他 | １ 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 有 | 無 |  |  |
|  | ２ その他点検した事項 （ ） | 有 | 無 |  |  |

※報告者は太下線部及び太枠内への記入をお願いします